## 自查清单
高处坠落隐患自查清单
序号 | 检查类别 | 检查内容 | 标准要求 | 符合 / 不符合 | 备注
1 | 资质条件 | 证照、许可 | 营业执照、安全生产许可、专项许可、承包资质 | R/□
2 | 项目外包 | 合同或安全生产管理协议 | 合同里明确双方的安全生产管理职责或签订专门的安全生产管理协议 | R/□
3 | 作业审批 | 高处作业票办理 | ≥2m 高处作业必须办理审批，手续齐全、签字有效 | R/□
4 |  | 作业方案与交底 | 高危作业有专项方案，全员安全交底并签字 | R/□
5 |  | 作业信息一致 | 实际作业与审批单高度、范围、时间一致 | R/□
6 |  | 恶劣天气管控 | 5 级及以上大风、雨雪雷电等停止作业 | R/□
7 | 个人防护 | 安全帽 | 符合GB 2811-2019，系紧下颌带，无破损过期 | R/□
8 |  | 安全带 | 符合GB 6095-2021，全身双钩五点式、高挂低用、≥15kN | R/□
9 |  | 防护着装 | 穿防滑工作鞋，衣着灵便，无拖鞋、宽松衣物 | R/□
10 |  | 防护用品状态 | 安全带、安全绳无磨损老化，在有效期内 | R/□
11 | 防护设施 | 临边防护 | 栏杆高≥1.2m，设 18cm 挡脚板，牢固无缺失 | R/□
12 |  | 洞口防护 | 洞口封闭 / 防护到位，电梯井每 10m 搭水平安全网 | □/□ | 不涉及
13 |  | 安全网 | 符合 GB 5725-2019，密目≥2000目，无破损、搭设牢固 | □/□ | 不涉及
14 |  | 作业平台 | 脚手板满铺固定，无探头板，验收合格使用 | □/□ | 不涉及
15 |  | 登高/吊篮设备 | 梯具完好防滑，吊篮安全锁、限位有效，不超载 | □/□ | 吊篮不涉及
16 |  | 现场警示隔离 | 作业区设警示标识，下方设警戒区 | R/□
17 | 人员资质 | 特种作业持证 | 持有效高处作业特种操作证，人证相符 | R/□
18 |  | 作业规范 | 严禁酒后、疲劳上岗，避免高空坠物 | R/□
19 | 现场管理 | 专人监护 | 作业全过程专人现场监护，不脱岗 | R/□
20 |  | 交叉作业 | 垂直交叉作业采取有效隔离措施 | □/□ | 不涉及
21 |  | 应急保障 | 专项应急预案、应急演练与处置 | R/□
自查人：吴冬 自查时间：2026.04.26

## 检查要点
展会临时搭建高处坠落事故防范自查要点
序号 | 检查类别 | 检查内容 | 标准要求 | 符合 / 不符合 | 具体隐患问题
1 | 资质条件 | 证照、许可 | 营业执照、安全生产许可、专项许可、承包资质 | R/□
2 | 项目外包 | 合同或安全生产管理协议 | 合同里明确双方的安全生产管理职责或签订专门的安全生产管理协议 | R/□
3 | 作业审批 | 高处作业票办理 | ≥2m 高处作业必须办理审批，手续齐全、签字有效 | R/□
4 |  | 作业方案与交底 | 高危作业有专项方案，全员安全交底并签字 | R/□
5 |  | 作业信息一致 | 实际作业与审批单高度、范围、时间一致 | R/□
6 |  | 恶劣天气管控 | 5级及以上大风、雨雪雷电等停止作业 | R/□
7 | 个人防护 | 安全帽 | 符合GB 2811-2019，系紧下颌带，无破损过期 | R/□
8 |  | 安全带 | 符合GB 6095-2021，全身双钩五点式、高挂低用、≥15kN | R/□
9 |  | 防护着装 | 穿防滑工作鞋，衣着灵便，无拖鞋、宽松衣物 | R/□
10 |  | 防护用品状态 | 安全带、安全绳无磨损老化，在有效期内 | R/□
11 | 防护设施 | 临边防护 | 栏杆高≥1.2m，设 18cm 挡脚板，牢固无缺失 | R/□
12 |  | 洞口防护 | 洞口封闭 / 防护到位，电梯井每 10m 搭水平安全网 | □/□ | 不涉及
13 |  | 安全网 | 符合 GB 5725-2019，密目≥2000目，无破损、搭设牢固 | □/□ | 不涉及
14 |  | 作业平台 | 脚手板满铺固定，无探头板，验收合格使用 | □/□ | 不涉及
15 |  | 登高/吊篮设备 | 梯具完好防滑，吊篮安全锁、限位有效，不超载 | □/□ | 吊篮不涉及
16 |  | 现场警示隔离 | 作业区设警示标识，下方设警戒区 | R/□
17 | 人员资质 | 特种作业持证 | 持有效高处作业特种操作证，人证相符 | R/□
18 |  | 作业规范 | 严禁酒后、疲劳上岗，避免高空坠物 | R/□
19 | 现场管理 | 专人监护 | 作业全过程专人现场监护，不脱岗 | R/□
20 |  | 交叉作业 | 垂直交叉作业采取有效隔离措施 | □/□ | 不涉及
21 |  | 应急保障 | 专项应急预案、应急演练与处置 | R/□
自查人：吴冬 自查时间：2026.04.26