中国国际展览中心（新馆）

吊点使用补充说明

新国展吊点使用应遵循以下几点：

- 每个吊点承重不超过50KG；

- 应使用展馆顶部预制“U”型吊钩作为吊点，且须与消防、监控、照明等设备保持安全距离；

- 仅可吊挂条幅、旗帜等静态轻质广告载体，不得吊挂桁架、灯箱等与展台相呼应的部件结构；

- 吊挂物不得以任何形式与展台结构相连接；

- 吊挂物上不得有任何电气设备；

- 三维吊挂物，其水平方向直径不得大于3m，竖直方向不得高于1.5m。